## 响应报价汇总表
赤港服务区项目主体及广场劳务响应报价汇总表
序号 | 项目名称 | 最高控制价 | 备注
一 | 公路部分 | 0
1 | 200章 路基 | 0
2 | 300张 路面 | 0
3 | 600章 安全设施及预埋管线 | 0
4 | 700章 绿化及环境保护设施 | 0
二 | 房建部分 | 0
1 | 800章 综合楼 | 0
2 | 800章 综合楼措施费 | 0
3 | 800章 广场部分 | 0
4 | 800章 广场措施费 | 0
三 | 安全文明施工费 | 795977 | 不可竞争性费用
四 | 人员费用 | 420000 | 固定费用，不可竞争
4.1 | 现场负责人 | 51000 | 含税单价8500元/（人*月），数量暂定1人，6个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
4.2 | 技术负责人 | 51000 | 含税单价8500元/（人*月），数量暂定1人，6个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
4.3 | 专职安全员 | 45000 | 含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，6个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
4.4 | 技术人员 | 273000 | 含税单价6500元/（人*月），数量暂定7人，6个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价，本项根据实际需求计列，不参与竞争性报价，技术人员需服从采购人的管理，并接受统一调配。
五 | 合计（一+二+三+四） | 1215977 |  | 28965230.8996
868956.927

## 200章 路基
赤港服务区项目路基工程量清单
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 最高控制价 单价 （含3%税） | 综合单价 （含3%税） | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*4 | 8
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 354.63 | 3.57 |  | 0
-b | 铣刨2.5cm厚沥青混凝土路面 | m2 | 8300.8
-c | 碎石路面 | m3 | 378.372 | 11.44 |  | 0
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 226 | 3.43 |  | 0
-d | 挖淤泥 | m3 | 5418 | 3.43 |  | 0
207 | 坡面排水
207-2 | 排水沟
-c | 现浇混凝土
-c-1 | C20混凝土排水沟（80*80cm） | m | 1675.8 | 543.61 |  | 0
-c-2 | C20混凝土排水沟（80*100cm） | m | 18.8 | 543.61 |  | 0
209 | 挡土墙
209-6 | 格宾加筋挡土墙 | m3 | 3700 | 958.16 |  | 0
清单 第200章 合计 人民币 |  |  |  | 0 | 元

## 300章 路面
赤港服务区项目路面工程量清单
清单 第300章 路 面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 最高控制价 单价 （含3%税） | 综合单价 （含3%税） | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*4 | 8
302 | 垫层
302-1 | 碎石垫层
-a | 15cm厚级配碎石垫层 | m2 | 667 | 22.05 |  | 0
-b | 20cm厚级配碎石层 | m2 | 510 | 28.83 |  | 0
302-3 | 水泥稳定土垫层
-a | 20cm厚5%水泥稳定级配碎石 | m2 | 1137 | 49.07 |  | 0
308 | 透层和黏层
308-2 | 黏层 | m2 | 8300.8
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面
-a | 2.5cm厚细粒式SBS改性沥青 | m2 | 8300.8
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 22cm厚C30混凝土路面 | m2 | 586 | 3.57 |  | 0
-b | 20cm厚C30混凝土路面 | m2 | 510 | 3.57 |  | 0
-d | 脱空注浆 | m3 | 87.5 | 642.11 |  | 0
315 | 清罐缝 | m | 5543 | 7.57 |  | 0
清单 第300章 合计 人民币 |  |  |  | 0 | 元

## 600章 安全设施及预埋管线
赤港服务区项目安全设施及预埋管线工程量清单
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 最高控制价 单价 （含3%税） | 综合单价 （含3%税） | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*4 | 8
602 | 护栏
602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱）
-a | 现浇混凝土护栏 | m3 | 32.6 | 610.31 |  | 0
-d | 钢筋（HPB300钢筋） | kg | 1095 | 1.14 |  | 0
-e | 钢筋（HRB400钢筋） | kg | 4660.28 | 1.14 |  | 0
604 | 道路交通标志
604-4 | 门架式交通标志 | 个 | 2 | 34416.08 |  | 0
604-7 | 附着式交通标志（800） | 个 | 2 | 47.38 |  | 0
604-14 | 道口柱 | 个 | 8 | 111.76 |  | 0
604-15 | 拆除附着式交通标志（800） | 个 | 2 | 607.01 |  | 0
605 | 道路交通标线
605-5 | 轮廓标
-b | 附着式轮廓标 | 个 | 4
605-6 | 立面标记 | m2 | 30 | 20.6 |  | 0
605-8 | 减速带 | m | 14 | 108.35 |  | 0
607 | 通信和电力管道与预埋（预留）基础
607-1 | 人（手）孔 | 个 | 16 | 1026.61 |  | 0
607-3 | 管道工程
-a | 89镀锌钢管 | m | 1700 | 44.46 |  | 0
-b | 44/33mm硅新冠 | m | 150 | 19.3 |  | 0
607-4 | 监控配线
-a | YJV-3*6mm2 | m | 1700 | 23.12 |  | 0
-b | BRV-1*4mm2 | m | 300 | 13.06 |  | 0
-c | 六类网线 | m | 1500 | 5.96 |  | 0
-d | 12芯光缆 | m | 1500 | 6.87 |  | 0
607-5 | 场外摄像机+12m摄像机基础 | 套 | 9 | 18310.73 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币 |  |  |  | 0 | 元

## 700章 绿化及环境保护设施
赤港服务区项目绿化及环境保护设施工程量清单
清单 第700章 绿化及环境保护设施
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 最高控制价 单价 （含3%税） | 综合单价 （含3%税） | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*4 | 8
703 | 撒播草种和铺植草皮
703-1 | 撒播草种（含喷播）
-a | 撒播草种 | m2 | 535 | 5.72 |  | 0
-b | 液压喷破草籽 | m2 | 1070 | 9.16 |  | 0
清单 第700章 合计 人民币 |  |  |  | 0 | 元

## 800章 综合楼
赤港服务区项目综合楼工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高控制价 单价 （含3%税） | 综合单价 （含3%税） | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8*6 | 10
一 |  | A区厕所 | [5 empty] | 0
1.1 |  | 土石方 | [5 empty] | 0
1 | 010101002006 | 挖一般土方 | (1)大开挖挖土方 (2)挖土深度2m以内 (3)土方类别：三类土 | m3 | 553.41 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
2 | 010103001012 | 回填方 | (1)素土夯实，压实系数≥0.90 | m3 | 101.548 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
3 | 010103002017 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)场内转运3km | m3 | 436.688 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
1.2 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
4 | 010501001004 | 垫层 | (1)垫层 (2)混凝土强度等级:C20 (3)泵送商品混凝土 | m3 | 47.08 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
5 | 010501004003 | 满堂基础 | (1)满堂基础 (2)凝土强度等级:C30p8 (3)商品混凝土 | m3 | 230.11 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
6 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)矩形柱 (2)凝土强度等级:C30 (3)商品混凝土 | m3 | 21.888 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
7 | 010505001005 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)凝土强度等级:C30P6 (3)商品混凝土 | m3 | 90.514 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
8 | 010402001005 | 砌块墙 | (1)200厚蒸压加气混凝土砌块 (2)砌块强度等级A5.0,专用砂浆砌筑 | m3 | 107.806 | 676.07 |  | 0 |  | #REF!
9 | 010405001003 | 砌筑超高增加费 | (1)砌筑超高增加费 | m3 | 48.419 | 17.17 |  | 0 |  | #REF!
10 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1) 基层墙体不同材料交界处钉钢丝网一层 | m2 | 216.636 | 16.02 |  | 0 |  | #REF!
11 | 010503005004 | 过梁 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)商品混凝土 | m3 | 0.631 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
12 | 010507005004 | 压顶 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)商品混凝土 | m3 | 0.699 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
13 | 010503004003 | 圈梁 | (1)圈梁 (2)混凝土强度等级:C25 (3)商品混凝土 | m3 | 3.01 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
14 | 010503001005 | 基础梁 | (1)商品混凝土 (2)C20 (3)素砼补高 | m3 | 38.03 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
15 | 010505006004 | 栏板 | (1)商品混凝土 (2)C25 | m3 | 9.698 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
16 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)凝土强度等级:C30P6(2)商品混凝土 | m3 | 1.065 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
17 | 011101006015 | 平面砂浆找平层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 | m2 | 491.22 | 25.52 |  | 0 |  | #REF!
18 | 011101006016 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 491.22 | 25.52 |  | 0 |  | #REF!
19 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | (1)2厚高聚合物改性沥青防水涂料（2道） (2)上反400mm | m2 | 534.18 | 38.18 |  | 0 |  | #REF!
20 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | (1)3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(浅色涂层),聚酯胎(国标Ⅱ型) (2)上反400mm (3)屋面泛水、收头做法详见 12J201 1/B7 | m2 | 534.18 | 58.26 |  | 0 |  | #REF!
21 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | (1)设计厚度100mm(计算厚度80mm)厚挤塑聚苯板(XPS,燃烧等级B1级,抗压强度≮0.3Mpa) | m2 | 491.22 | 43.94 |  | 0 |  | #REF!
22 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 491.22 | 14.61 |  | 0 |  | #REF!
23 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆保护层,表面压平抹光(内配1镀锌钢丝网,设分格缝1mx1m,缝宽10mm,内填粗砂) | m2 | 491.22 | 51.55 |  | 0 |  | #REF!
|  | 钢筋 | [7 empty] | #REF!
24 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径6mm | t | 0.519 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
25 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径10mm) | t | 0.786 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
26 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.234 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
27 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 9.057 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
28 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 0.314 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
29 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.128 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
30 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 16.015 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
31 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.359 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
32 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 4.598 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
33 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径20） | t | 1.213 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
35 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径25 | t | 0.098 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
36 | 010516003007 | 机械连接 | (1)电渣压力焊 | 个 | 192 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
37 | 010516003008 | 机械连接 | (1)直螺纹连接 | 个 | 87 | 13.73 |  | 0 |  | #REF!
1.3 |  | 门窗工程 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
38 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)成品铝合金门 (2)中空玻璃（6+12空气+6玻璃） | m2 | 10.56 | 623.58 |  | 0 |  | #REF!
39 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)ZM1224 (2)成品无障碍门 | m2 | 2.88 | 761.88 |  | 0 |  | #REF!
40 | 010807001004 | 金属窗 | (1)上悬窗 (2)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (3)含五金配件、门锁 | m2 | 46.8 | 632.87 |  | 0 |  | #REF!
41 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC1533 (2)MLC2142 (3)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (4)含五金配件、门锁 (5)干法安装 | m2 | 18.72 | 561.85 |  | 0 |  | #REF!
42 | 020509007004 | 门窗框、槛、抱框 | (1)钢附框 | m | 89.4 | 46.88 |  | 0 |  | #REF!
1.4 |  | 其他装饰 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
43 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)卫生间隔断 (2)蹲位隔断为复合板隔断,做法参见国标16J914-1,16J914-1-XT9 (3)挂衣钩、门档、门锁、门拉手等,均选用隔断生产厂家的配套成品。 | m2 | 315.52 | 165.14 |  | 0 |  | #REF!
44 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)小便隔断 小便器隔板为复合板隔断,做法参见国标16J914-1-XT18 | m2 | 11.52 | 123.6 |  | 0 |  | #REF!
45 | 011505008001 | 卫生纸盒 | (1)卫生纸盒 | 个 | 59 | 55.15 |  | 0 |  | #REF!
46 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)洗手台面距地800mm,30mm黑色花岗石贴面,洗手盆做法参见国标16J914-1 -/XT12 | m2 | 8.64 | 368.57 |  | 0 |  | #REF!
47 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)一个洗手盆对应一个梳妆镜,每个尺寸不小于600X1200MM | m2 | 11.52 | 143.9 |  | 0 |  | #REF!
二 |  | B区厕所 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
2.1 |  | 土石方 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
48 | 010101002007 | 挖一般土方 | (1)大开挖挖土方 (2)挖土深度2m以内 (3)土方类别：三类土 | m3 | 553.41 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
49 | 010103001013 | 回填方 | (1)素土夯实，压实系数≥0.90 | m3 | 101.548 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
50 | 010103002018 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)场内转运3km | m3 | 436.688 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
2.2 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
51 | 010501001005 | 垫层 | (1)垫层 (2)混凝土强度等级:C20 (3)泵送商品混凝土 | m3 | 47.08 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
52 | 010501004004 | 满堂基础 | (1)满堂基础 (2)凝土强度等级:C30p8 (3)商品混凝土 | m3 | 230.11 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
53 | 010502001005 | 矩形柱 | (1)矩形柱 (2)凝土强度等级:C30 (3)商品混凝土 | m3 | 21.888 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
54 | 010505001006 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)凝土强度等级:C30P6 (3)商品混凝土 | m3 | 90.514 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
55 | 010402001006 | 砌块墙 | (1)200厚蒸压加气混凝土砌块 (2)砌块强度等级A5.0,专用砂浆砌筑 | m3 | 107.806 | 676.07 |  | 0 |  | #REF!
56 | 010405001004 | 砌筑超高增加费 | (1)砌筑超高增加费 | m3 | 48.419 | 17.17 |  | 0 |  | #REF!
57 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | (1) 基层墙体不同材料交界处钉钢丝网一层 | m2 | 216.636 | 16.02 |  | 0 |  | #REF!
58 | 010503005005 | 过梁 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)商品混凝土 | m3 | 0.631 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
59 | 010507005005 | 压顶 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)商品混凝土 | m3 | 0.699 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
60 | 010503004004 | 圈梁 | (1)圈梁 (2)混凝土强度等级:C25 (3)商品混凝土 | m3 | 3.01 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
61 | 010503001006 | 基础梁 | (1)商品混凝土 (2)C20 (3)素砼补高 | m3 | 38.03 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
62 | 010505006005 | 栏板 | (1)商品混凝土 (2)C25 | m3 | 9.698 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
63 | 010505008004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)凝土强度等级:C30P6 (2)商品混凝土 | m3 | 1.065 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
64 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 | m2 | 491.22 | 25.52 |  | 0 |  | #REF!
65 | 011101006019 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 491.22 | 25.52 |  | 0 |  | #REF!
66 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | (1)2厚高聚合物改性沥青防水涂料（2道） (2)上反400mm | m2 | 534.18 | 38.18 |  | 0 |  | #REF!
67 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | (1)3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(浅色涂层),聚酯胎(国标Ⅱ型) (2)上反400mm (3)屋面泛水、收头做法详见 12J201 1/B7 | m2 | 534.18 | 58.26 |  | 0 |  | #REF!
68 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | (1)设计厚度100mm(计算厚度80mm)厚挤塑聚苯板(XPS,燃烧等级B1级,抗压强度≮0.3Mpa) | m2 | 491.22 | 43.94 |  | 0 |  | #REF!
69 | 011101006020 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 491.22 | 14.61 |  | 0 |  | #REF!
70 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆保护层,表面压平抹光(内配1镀锌钢丝网,设分格缝1mx1m,缝宽10mm,内填粗砂) | m2 | 491.22 | 51.55 |  | 0 |  | #REF!
|  | 钢筋 | [7 empty] | #REF!
71 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径6mm | t | 0.519 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
72 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径10mm) | t | 0.786 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
73 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.234 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
74 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 9.057 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
75 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 0.314 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
76 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.128 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
77 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 16.015 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
78 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.359 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
79 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 4.598 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
80 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径20） | t | 1.213 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
82 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径25 | t | 0.098 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
83 | 010516003009 | 机械连接 | (1)电渣压力焊 | 个 | 192 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
84 | 010516003010 | 机械连接 | (1)直螺纹连接 | 个 | 87 | 13.73 |  | 0 |  | #REF!
2.3 |  | 门窗工程 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
85 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)成品铝合金门 (2)中空玻璃（6+12空气+6玻璃） | m2 | 10.56 | 623.58 |  | 0 |  | #REF!
86 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | (1)ZM1224 (2)成品无障碍门 | m2 | 2.88 | 761.88 |  | 0 |  | #REF!
87 | 010807001005 | 金属窗 | (1)上悬窗 (2)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (3)含五金配件、门锁 | m2 | 46.8 | 632.87 |  | 0 |  | #REF!
88 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | (1)MLC1533 (2)MLC2142 (3)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (4)含五金配件、门锁 (5)干法安装 | m2 | 18.72 | 561.85 |  | 0 |  | #REF!
89 | 020509007005 | 门窗框、槛、抱框 | (1)钢附框 | m | 89.4 | 46.88 |  | 0 |  | #REF!
2.4 |  | 其他装饰 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
90 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)卫生间隔断 (2)蹲位隔断为复合板隔断,做法参见国标16J914-1,16J914-1-XT9 (3)挂衣钩、门档、门锁、门拉手等,均选用隔断生产厂家的配套成品。 | m2 | 315.52 | 165.14 |  | 0 |  | #REF!
91 | 011210005004 | 成品隔断 | (1)小便隔断 小便器隔板为复合板隔断,做法参见国标16J914-1-XT18 | m2 | 11.52 | 123.6 |  | 0 |  | #REF!
92 | 011505008002 | 卫生纸盒 | (1)卫生纸盒 | 个 | 59 | 55.15 |  | 0 |  | #REF!
93 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)洗手台面距地800mm,30mm黑色花岗石贴面,洗手盆做法参见国标16J914-1 -/XT12 | m2 | 8.64 | 368.57 |  | 0 |  | #REF!
94 | 011505010002 | 镜面玻璃 | (1)一个洗手盆对应一个梳妆镜,每个尺寸不小于600X1200MM | m2 | 11.52 | 143.9 |  | 0 |  | #REF!
三 |  | A区庭院 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
3.1 |  | 土石方 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
95 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | (1)三类土(2)2m以内 | m3 | 618.526 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
96 | 010103001014 | 回填方 | (1)素土夯实，压实系数≥0.90 | m3 | 497.589 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
97 | 010103002019 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)场内转运3km | m3 | 46.585 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
3.2 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
98 | 010501001006 | 垫层 | (1)垫层 (2)混凝土强度等级:C20 (3)泵送商品混凝土 | m3 | 31.98 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
99 | 040201020001 | 褥垫层 | (1)200mm级配碎石或中粗砂褥垫层 | m3 | 13.867 | 226.94 |  | 0 |  | #REF!
100 | 010501003003 | 独立基础 | (1)凝土强度等级:C30p8 (2)商品混凝土 | m3 | 56.64 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
101 | 010503001007 | 基础梁 | (1)商品混凝土 (2)C30p8 | m3 | 21.203 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
|  | 钢筋 | [7 empty] | #REF!
102 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径6mm | t | 0.06 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
103 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.685 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
104 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.429 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
105 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 1.895 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
106 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径20） | t | 0.917 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
107 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径22 | t | 1.074 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
108 | 010516003011 | 机械连接 | (1)直螺纹连接 | 个 | 29 | 13.73 |  | 0 |  | #REF!
3.3 |  | 水泥搅拌桩 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
109 | 010201009001 | 水泥搅拌桩 | (1)水泥搅拌桩 (2)3.1 水泥土搅拌桩的水泥掺入量为 12%%%(重量比),水灰比为 0.55,28天的无侧限抗压强度≥1.0MPa,施工过程中泵送压力大于 0.3MPa,且泵送流量要求恒定。 (3)3.2 水泥土搅拌桩设计桩径为%%C500,桩端持力层为粉质黏土层,有效桩长约10m,进入持力层深度不小于1m。水泥土搅拌桩设计桩单桩竖向承载力特征值不小于60kPa,正方形布桩,未注明间距1200mm, (4)施工时采用至少复搅一次的施工工艺 | m3 | 302.225 | 131.14 |  | 0 |  | #REF!
四 |  | B区庭院 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
4.1 |  | 土石方 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
110 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 618.526 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
111 | 010103001015 | 回填方 | (1)素土夯实，压实系数≥0.90 | m3 | 497.589 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
112 | 010103002020 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)场内转运3km | m3 | 46.585 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
4.2 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
113 | 010501001007 | 垫层 | (1)垫层 (2)混凝土强度等级:C20 (3)泵送商品混凝土 | m3 | 31.98 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
114 | 040201020002 | 褥垫层 | (1)200mm级配碎石或中粗砂褥垫层 | m3 | 13.867 | 226.94 |  | 0 |  | #REF!
115 | 010501003004 | 独立基础 | (1)凝土强度等级:C30p8 (2)商品混凝土 | m3 | 56.64 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
116 | 010503001008 | 基础梁 | (1)商品混凝土 (2)C30p8 | m3 | 21.203 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
|  | 钢筋 | [7 empty] | #REF!
117 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径6mm | t | 0.06 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
118 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.685 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
119 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.429 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
120 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 1.895 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
121 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径20） | t | 0.917 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
122 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径22 | t | 1.074 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
123 | 010516003012 | 机械连接 | (1)直螺纹连接 | 个 | 29 | 13.73 |  | 0 |  | #REF!
4.3 |  | 水泥搅拌桩 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
124 | 010201009002 | 水泥搅拌桩 | (1)水泥搅拌桩(2)3.1 水泥土搅拌桩的水泥掺入量为 12%%%(重量比),水灰比为 0.55,28天的无侧限抗压强度≥1.0MPa,施工过程中泵送压力大于 0.3MPa,且泵送流量要求恒定。 (3)3.2 水泥土搅拌桩设计桩径为%%C500,桩端持力层为粉质黏土层,有效桩长约10m,进入持力层深度不小于1m。水泥土搅拌桩设计桩单桩竖向承载力特征值不小于60kPa,正方形布桩,未注明间距1200mm, (4)施工时采用至少复搅一次的施工工艺 | m3 | 302.225 | 131.14 |  | 0 |  | #REF!
五 |  | A区综合楼改造 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
5.1 |  | 拆除 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
125 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有块料地面 | m2 | 8046.864 | 5.72 |  | 0 |  | #REF! | #REF!
126 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除原有块料墙面 (2)内墙 | m2 | 4215.024 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
127 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原有墙体 | m3 | 517.12 | 80.11 |  | 0 |  | #REF!
128 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面-墙面 | (1)拆除墙面油漆 | m2 | 4215.024 | 1.14 |  | 0 |  | #REF!
129 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除楼板 | m3 | 2.107 | 320.44 |  | 0 |  | #REF!
130 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除地面垫层 (2)一层地面 | m3 | 295.238 | 320.44 |  | 0 |  | #REF!
131 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除基础梁板 | m3 | 73.81 | 320.44 |  | 0 |  | #REF!
132 | 010101002008 | 挖一般土方 | (1)大开挖挖土方-基础下房心回填土开挖 (2)挖土深度2m以内 (3)土方类别：三类土 | m3 | 738.096 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
133 | 010103001017 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方材料品种:满足设计要求 (3)填方粒径要求:满足设计要求 (4)填方来源、运距:满足设计要求 (5)基础回填 | m3 | 369.048 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
134 | 010103002024 | 余方弃置 | (1)土方 (2)场内转运3km | m3 | 369.048 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
135 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除屋面结构层、防水、保温、找坡 | m2 | 1130.6 | 12.59 |  | 0 |  | #REF!
136 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面--天棚 | (1)拆除天棚面油漆 | m2 | 383.184 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
137 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有吊顶 | m2 | 3448.656 | 5.72 |  | 0 |  | #REF!
138 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗 | 樘 | 134 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
139 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | (1)幕墙及玻璃隔断拆除 | m2 | 299.44 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
140 | 011614008001 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗漱台拆除 | m | 9.5 | 57.22 |  | 0 |  | #REF!
141 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)卫生间隔断拆除 | m2 | 111.4 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
142 | 011605002002 | 立面块料拆除 | (1)拆除原有块料墙面 (2)外墙 | m2 | 2688.511 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
143 | 011712001001 | 垂直运输人工 | (1)二层拆除垃圾下运一层 | 项 | 1 | 0 |  | 0 |  | #REF!
144 | 010103002021 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾装车及外运 (2)外运运距20km | m3 | 2569.989 | 44.06 |  | 0 |  | #REF!
5.2 |  | 加固 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
|  | 加固区域钢筋1-2层xjm及kjm | [7 empty] | #REF!
145 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径6mm） (2)1-2层xjm及kjm | t | 0.052 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
146 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径8mm） (2)1-2层xjm及kjm | t | 0.497 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
147 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径10mm） (2)1-2层xjm及kjm | t | 0.559 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
148 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径12mm） (2)1-2层xjm及kjm | t | 0.365 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
149 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径14mm） (2)1-2层xjm及kjm | t | 0.436 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
150 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径16mm） (2)1-2层xjm及kjm | t | 0.053 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
151 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径18mm） (2)1-2层xjm及kjm | t | 1.174 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
152 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径20mm） (2)1-2层xjm及kjm | t | 0.352 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
153 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径20mm） (2)1-2层xjm及kjm | t | 0.003 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
|  | 梁扩大 | [7 empty] | #REF!
154 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30细石混凝土 (3)板下梁 | m3 | 15.34 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
155 | 010503002002 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30细石混凝土 (3)加大梁截面 | m3 | 10.133 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
156 | 01B013 | 凿除混凝土保护层 | (1)凿除梁板原混凝土保护层，打毛 (2)新旧混凝土结合面应先用钢刷仔细清除松动的混凝土,并用高压水冲洗干净;浇混凝土前,原混凝土表面以新鲜水泥浆或其它界面剂进行处理,确保新旧混凝土结合性可靠。 | m2 | 54.378 | 34.33 |  | 0 |  | #REF!
|  | 梁粘钢 | [7 empty] | #REF!
157 | 01B014 | 外粘(包)型钢(型钢与箍板 | (1)梁粘钢加固 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)加固后钢板表面应涂刷防锈漆两度 | t | 1.759 | 9857.24 |  | 0 |  | #REF!
158 | 01B015 | 梁顶粘钢 | (1)梁顶粘钢 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)加固后钢板表面应涂刷防锈漆两度 | m2 | 2.81 | 909.71 |  | 0 |  | #REF!
159 | 010516005001 | 化学螺栓 | (1)化学螺栓种类:化学螺栓 (2)规格:12 (3)深度: | 个 | 848 | 16.21 |  | 0 |  | #REF!
160 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)化学植筋 20d (2)直径8mm | 个 | 976 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
161 | 010516004002 | 建筑植筋 | (1)主筋焊接 (2)直径8mm | 个 | 580 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
162 | 011301001002 | 抹聚合物砂浆 | (1)表面采用聚合物改性水泥砂浆挂网粉刷保护,粉刷厚度为25mm,钢丝网采用50*50目,直径为3mm。 | m2 | 209.854 | 135.04 |  | 0 |  | #REF!
|  | WBGZ-*外包角钢加固构造图 | [7 empty] | #REF!
163 | 01B016 | 外粘(包)型钢(型钢与箍板 | (1)扁钢箍含角钢 规格详平面 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)加固后钢板表面应涂刷防锈漆两度 | t | 2.758 | 9883.87 |  | 0 |  | #REF!
164 | 010516004003 | 建筑植筋 | (1)化学螺栓M16 | 个 | 976 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
165 | 011301001003 | 抹聚合物砂浆 | (1)表面采用聚合物改性水泥砂浆挂网粉刷保护,粉刷厚度为25mm,钢丝网采用50*50目,直径为3mm。 | m2 | 147.3 | 135.04 |  | 0 |  | #REF!
166 | 01B017 | 柱加宽 | (1)柱加宽 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)含模板 | m3 | 2.844 | 743.89 |  | 0 |  | #REF!
|  | 纤维布 | [7 empty] | #REF!
167 | 01B018 | 碳纤维布加固 | (1)200mm宽碳纤维布,共二层 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、粘贴碳纤维片材、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)天棚面 | m2 | 96.84 | 542.94 |  | 0 |  | #REF!
168 | 01B019 | 碳纤维布加固 | (1)200mm宽碳纤维布,共二层 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、粘贴碳纤维片材、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)楼地面 | m2 | 59.16 | 540.91 |  | 0 |  | #REF!
|  | 其他 | [7 empty] | #REF!
172 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)6.3#槽钢,间距1.2m (2)GL1：H400X200X8X12 | t | 1.566 | 8205.76 |  | 0 |  | #REF!
173 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2小时) | m2 | 43.2 | 58.73 |  | 0 |  | #REF!
5.3 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
174 | 010501001008 | 垫层 | (1)垫层 (2)混凝土强度等级:C20 (3)泵送商品混凝土 | m3 | 17.31 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
175 | 010503001009 | 基础梁 | (1)商品混凝土 (2)C30p8 | m3 | 45.815 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
176 | 010502001006 | 矩形柱 | (1)矩形柱 (2)凝土强度等级:C30 (3)商品混凝土 | m3 | 47.58 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
177 | 010505001007 | 有梁板 | (1)有梁板 (2)凝土强度等级:C30P6 (3)商品混凝土 | m3 | 233.133 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
178 | 010503002003 | 矩形梁 | (1)商品混凝土 (2)C30P6 | m3 | 14.81 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
179 | 010402001007 | 砌块墙 | (1)200厚蒸压加气混凝土砌块 (2)砌块强度等级A5.0,专用砂浆砌筑 | m3 | 908.15 | 676.07 |  | 0 |  | #REF!
180 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 3081 | 23.08 |  | 0 |  | #REF!
181 | 010405001005 | 砌筑超高增加费 | (1)砌筑超高增加费 | m3 | 214.66 | 17.17 |  | 0 |  | #REF!
182 | 010501006001 | 设备基础 | (1)商品混凝土 (2)C30P6 (3)屋面设备基础 | m3 | 1.515 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
183 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | (1) 基层墙体不同材料交界处钉钢丝网一层 | m2 | 1272.096 | 16.02 |  | 0 |  | #REF!
184 | 010503005006 | 过梁 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)商品混凝土 | m3 | 3.505 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
185 | 010507005006 | 压顶 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)商品混凝土 | m3 | 3.236 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
186 | 010503004005 | 圈梁 | (1)圈梁 (2)混凝土强度等级:C25 (3)商品混凝土 | m3 | 18.93 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
187 | 010503004006 | 圈梁 | (1)卫生间素砼 (2)混凝土强度等级:C20 (3)商品混凝土 | m3 | 2.255 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
188 | 010505008005 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)凝土强度等级:C30P6 (2)商品混凝土 | m3 | 1.249 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
189 | 010505006006 | 栏板 | (1)商品混凝土 (2)C25 | m3 | 45.93 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
190 | 011003003001 | 防腐涂料 | (1)地梁表面需设防腐涂层,垫层采用耐腐蚀性材料 | m2 | 434.385 | 15.98 |  | 0 |  | #REF!
191 | 011101006021 | 平面砂浆找平层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 (2)二层不上人屋面 | m2 | 137.88 | 25.52 |  | 0 |  | #REF!
192 | 011101006022 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 137.88 | 25.52 |  | 0 |  | #REF!
193 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | (1)2厚高聚合物改性沥青防水涂料（2道） (2)上反400mm | m2 | 379.904 | 38.18 |  | 0 |  | #REF!
194 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | (1)3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(浅色涂层),聚酯胎(国标Ⅱ型) (2)上反400mm (3)屋面泛水、收头做法详见 12J201 1/B7 | m2 | 189.952 | 58.26 |  | 0 |  | #REF!
195 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | (1)设计厚度100mm(计算厚度80mm)厚挤塑聚苯板(XPS,燃烧等级B1级,抗压强度≮0.3Mpa) | m2 | 137.88 | 43.94 |  | 0 |  | #REF!
196 | 011101006023 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 137.88 | 14.61 |  | 0 |  | #REF!
197 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆保护层,表面压平抹光(内配1镀锌钢丝网,设分格缝1mx1m,缝宽10mm,内填粗砂) | m2 | 137.88 | 51.55 |  | 0 |  | #REF!
|  | 3层上人屋面 | [7 empty] | #REF!
198 | 011101006024 | 平面砂浆找平层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 (2)二层不上人屋面 | m2 | 1084.57 | 25.52 |  | 0 |  | #REF!
199 | 011101006025 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1084.57 | 25.52 |  | 0 |  | #REF!
200 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | (1)2厚高聚合物改性沥青防水涂料 (2)上反400mm | m2 | 1170.17 | 38.18 |  | 0 |  | #REF!
201 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | (1)3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(浅色涂层) (2)上反400mm (3)屋面泛水、收头做法详见 12J201 1/B7 | m2 | 1170.17 | 57.83 |  | 0 |  | #REF!
202 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | (1)1.5厚自粘聚物改性沥青防水卷材(无胎) (2)上反400mm | m2 | 1170.17 | 46.33 |  | 0 |  | #REF!
203 | 011001001007 | 保温隔热屋面 | (1)设计厚度100mm(计算厚度80mm)厚挤塑聚苯板(XPS,燃烧等级B1级,抗压强度≮0.3Mpa) | m2 | 1170.17 | 43.94 |  | 0 |  | #REF!
204 | 011101006026 | 平面砂浆找平层 | (1)40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 1170.17 | 30.85 |  | 0 |  | #REF!
205 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)10防滑地砖,防水砂浆勾缝(颜色见样本定,规格600x600) (2)20厚聚合物砂浆铺 | m2 | 1170.17 | 143.62 |  | 0 |  | #REF!
|  | 钢筋 | [7 empty] | #REF!
206 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径6mm | t | 4.234 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
207 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.6 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
208 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 21.759 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
209 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 9.061 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
210 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 1.415 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
211 | 010515001092 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 1.5 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
212 | 010515001093 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 3.204 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
213 | 010515001094 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 6.117 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
214 | 010515001095 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径20） | t | 9.652 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
215 | 010515001096 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径25 | t | 0.342 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
216 | 010516003013 | 机械连接 | (1)电渣压力焊 | 个 | 504 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
217 | 010516003014 | 机械连接 | (1)直螺纹连接 | 个 | 366 | 13.73 |  | 0 |  | #REF!
|  | 变形缝 | [7 empty] | #REF!
218 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | (1)楼面变形缝做法参14J936 3、4/AQ5 | m | 8.7 | 255.07 |  | 0 |  | #REF!
219 | 010902008001 | 屋面变形缝 | (1)平屋面变形缝做法详 12J201 4/A15 4/A16 | m | 39 | 182.17 |  | 0 |  | #REF!
220 | 010903004001 | 墙面变形缝 | (1)内墙、顶棚变形缝做法详 14J936 3/AN1 4/AN1 | m | 26.28 | 127.77 |  | 0 |  | #REF!
221 | 010903004002 | 顶棚变形缝 | (1)内墙、顶棚变形缝做法详 14J936 3/AN1 4/AN1 | m | 8.7 | 127.77 |  | 0 |  | #REF!
222 | 010903004003 | 墙面变形缝 | (1)外墙变形缝14J936 3-4/AQ5 | m | 75 | 196.54 |  | 0 |  | #REF!
5.4 |  | 门窗工程 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
223 | 010802004001 | 防盗门 | (1)钢制防盗门 | m2 | 16.8 | 709.41 |  | 0 |  | #REF!
224 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | (1)FJLM7739(2)铝合金卷帘门 (3)含卷帘门电机 | 樘 | 2 | 9975.2 |  | 0 |  | #REF!
225 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | (1)成品铝合金门 (2)6中透光单银Low-E+12氩气+6透明玻璃 | m2 | 102.21 | 623.58 |  | 0 |  | #REF!
226 | 010802003006 | 钢质防火门 | (1)FM乙 (2)不锈钢乙级防火门,自带闭门器,火灾时自动关闭 (3)含闭门器 (4)含顺位器 (5)含五金配件 | m2 | 51.84 | 2776 |  | 0 |  | #REF!
227 | 010802003007 | 钢质防火门 | (1)FM甲 (2)不锈钢甲级防火门,自带闭门器顺序器,火灾时自动关闭 (3)含闭门器 (4)含顺位器 (5)含五金配件 | m2 | 25.86 | 3133.96 |  | 0 |  | #REF!
228 | 010802001009 | 金属（塑钢）门 | (1)mlc1833 (2)mlc3332 (3)mlc4830 (4)mlc6032 (5)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (6)含五金配件、门锁 (7)干法安装 | m2 | 61.98 | 522.22 |  | 0 |  | #REF!
229 | 010807003004 | 金属百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶,外刷浅蓝色漆 (2)干法安装 | m2 | 2.535 | 543.29 |  | 0 |  | #REF!
230 | 010807001006 | 金属窗 | (1)防火窗fc1821 (2)δ28防火玻璃。钢制防火窗 (3)含五金配件 (4)干法安装 | m2 | 22.68 | 596.29 |  | 0 |  | #REF!
231 | 010807001007 | 金属窗 | (1)固定窗gc2127 (2)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (3)含五金配件 (4)干法安装 | m2 | 22.68 | 445.8 |  | 0 |  | #REF!
232 | 010807001008 | 金属窗 | (1)上悬组合窗 (2)SC0612 (3)SC0615 (4)SC1533 (5)SC4427 (6)sc1521 (7)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (8)含五金配件 (9)干法安装 | m2 | 27.45 | 496.77 |  | 0 |  | #REF!
233 | 010807001009 | 金属窗 | (1)推拉组合窗 (2)TC1521、TC1809、TC1812、TC1821、TC1824、TC2221、TC3332、TC4521、TC6032 (3)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (4)含五金配件、门锁 | m2 | 255.87 | 464.52 |  | 0 |  | #REF!
234 | 020509007006 | 门窗框、槛、抱框 | (1)钢附框 | m | 690.7 | 46.88 |  | 0 |  | #REF!
六 |  | B区综合楼改造 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
6.1 |  | 拆除 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
235 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有块料地面 | m2 | 7555 | 5.72 |  | 0 |  | #REF!
236 | 011605002003 | 立面块料拆除 | (1)拆除原有块料墙面 | m2 | 8310.5 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
237 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原有墙体 | m3 | 461.223 | 80.11 |  | 0 |  | #REF!
238 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面-墙面 | (1)拆除墙面油漆 | m2 | 8310.5 | 1.14 |  | 0 |  | #REF!
239 | 011602001004 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除楼板 | m3 | 46.026 | 320.44 |  | 0 |  | #REF!
240 | 011602001005 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除地面垫层 (2)一层地面 | m3 | 295.238 | 320.44 |  | 0 |  | #REF!
241 | 011602001006 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除基础梁板 | m3 | 109.39 | 320.44 |  | 0 |  | #REF!
242 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除阴影区域弧形玻璃顶 | m2 | 312.543 | 12.59 |  | 0 |  | #REF!
243 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面--天棚 | (1)拆除天棚面油漆 | m2 | 755.5 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
244 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有吊顶 | m2 | 6799.5 | 5.72 |  | 0 |  | #REF!
245 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗 | 樘 | 171 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
246 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | (1)幕墙及玻璃隔断拆除 | m2 | 398.463 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
247 | 011614008002 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗漱台拆除 | m | 7.3 | 57.22 |  | 0 |  | #REF!
248 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)卫生间隔断拆除 | m2 | 102.4 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
249 | 011605002004 | 立面块料拆除 | (1)拆除原有外墙块料墙面 | m2 | 2949.578 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
250 | 011712001002 | 垂直运输人工 | (1)二层拆除垃圾下运一层 | 项 | 1 | 0 |  | 0 |  | #REF!
251 | 011712001003 | 垂直运输人工 | (1)三层拆除垃圾下运二层 | 项 | 1 | 0 |  | 0 |  | #REF!
252 | 010103002022 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾装车及外运 (2)外弃运距20KM | m3 | 2522.431 | 44.06 |  | 0 |  | #REF!
253 | 010101002009 | 挖一般土方 | (1)大开挖挖土方-基础下房心回填土开挖 (2)挖土深度2m以内 (3)土方类别：三类土 | m3 | 1093.896 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
254 | 010103001016 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方材料品种:满足设计要求 (3)填方粒径要求:满足设计要求 (4)填方来源、运距:满足设计要求 (5)基础回填 | m3 | 546.948 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
255 | 010103002023 | 余方弃置 | (1)土方 (2)场内转运3km | m3 | 546.948 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
6.2 |  | 加固 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
|  | 加固区域钢筋 | [7 empty] | #REF!
256 | 010515001097 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径6mm） | t | 2.729 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
257 | 010515001098 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径6mm） | t | 0.461 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
258 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径8mm） | t | 2.551 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
259 | 010515001100 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径10mm） | t | 1.336 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
260 | 010515001101 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径12mm） | t | 1.975 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
261 | 010515001102 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径14mm） | t | 0.125 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
262 | 010515001103 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径16mm） | t | 0.879 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
263 | 010515001104 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径18mm） | t | 2.398 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
264 | 010515001105 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径20mm） | t | 0.834 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
265 | 010515001106 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径25mm） | t | 0.023 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
266 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接 | 个 | 110 | 5.72 |  | 0 |  | #REF!
267 | 010516003015 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接 | 个 | 76 | 13.73 |  | 0 |  | #REF!
|  | 柱扩大加固 | [7 empty] | #REF!
268 | 010502001007 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30细石 | m3 | 5.34 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
269 | 01B022 | 凿除混凝土保护层 | (1)凿除梁板原混凝土保护层，打毛 (2)新旧混凝土结合面应先用钢刷仔细清除松动的混凝土,并用高压水冲洗干净;浇混凝土前,原混凝土表面以新鲜水泥浆或其它界面剂进行处理,确保新旧混凝土结合性可靠。 (3)涂刷结构界面剂两遍 | m2 | 1.846 | 34.33 |  | 0 |  | #REF!
270 | 010516004004 | 建筑植筋 | (1)主筋焊接 (2)直径20mm | 个 | 16 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
271 | 010516004005 | 建筑植筋 | (1)主筋焊接 (2)直径16mm | 个 | 90 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
272 | 010516005002 | 化学螺栓 | (1)化学螺栓种类:2M24(抗剪锚栓) (2)规格:节点做法详大样1 (3)深度: | 个 | 8 | 67.92 |  | 0 |  | #REF!
|  | 梁、板、女儿墙扩大 | [7 empty] | #REF!
273 | 010503002004 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30细石混凝土 (3)板下梁 | m3 | 28.218 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
274 | 010503002005 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30细石混凝土 (3)加大梁截面 | m3 | 0.977 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
275 | 010505001008 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30细石混凝土 (3)新增板 | m3 | 11.183 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
276 | 010504001002 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30细石混凝土 (3)新增女儿墙 | m3 | 6.902 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
277 | 01B023 | 凿除混凝土保护层 | (1)凿除梁板原混凝土保护层，打毛 (2)新旧混凝土结合面应先用钢刷仔细清除松动的混凝土,并用高压水冲洗干净;浇混凝土前,原混凝土表面以新鲜水泥浆或其它界面剂进行处理,确保新旧混凝土结合性可靠。 (3)涂刷结构界面剂两遍 | m2 | 104.304 | 34.33 |  | 0 |  | #REF!
278 | 010516004006 | 建筑植筋 | (1)化学植筋 20d (2)直径8mm | 个 | 1253 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
279 | 010516004007 | 建筑植筋 | (1)化学植筋 20d (2)直径10mm | 个 | 288 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
280 | 010516004008 | 建筑植筋 | (1)化学植筋 20d (2)直径18mm | 个 | 55 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
281 | 010516005003 | 化学螺栓 | (1)化学螺栓种类:2M24(抗剪锚栓) (2)规格:节点做法详大样1 (3)深度: | 个 | 60 | 67.92 |  | 0 |  | #REF!
282 | 010516004009 | 建筑植筋 | (1)主筋焊接 (2)直径8mm | 个 | 415 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
|  | 梁粘钢 | [7 empty] | #REF!
283 | 01B024 | 外粘(包)型钢(型钢与箍板 | (1)梁粘钢加固 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)加固后钢板表面应涂刷防锈漆两度 | t | 3.921 | 9857.24 |  | 0 |  | #REF!
284 | 01B025 | 梁顶粘钢 | (1)梁顶粘钢 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)加固后钢板表面应涂刷防锈漆两度 | m2 | 18.713 | 909.71 |  | 0 |  | #REF!
285 | 010516005004 | 化学螺栓 | (1)化学螺栓种类:化学螺栓 (2)规格:12 (3)深度: | 个 | 3024 | 16.21 |  | 0 |  | #REF!
286 | 011301001004 | 抹聚合物砂浆 | (1)表面采用聚合物改性水泥砂浆挂网粉刷保护,粉刷厚度为25mm,钢丝网采用50*50目,直径为3mm。 | m2 | 506.044 | 135.04 |  | 0 |  | #REF!
|  | WBGZ-*外包角钢加固构造图 | [7 empty] | #REF!
287 | 01B026 | 外粘(包)型钢(型钢与箍板 | (1)扁钢箍含角钢 规格详平面 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)加固后钢板表面应涂刷防锈漆两度 | t | 13.157 | 9883.87 |  | 0 |  | #REF!
288 | 011615001001 | 开孔（打洞） | (1)部位:楼板开孔 (2)打洞部位材质:混凝土 | 个 | 40 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
289 | 010516004010 | 建筑植筋 | (1)化学螺栓M16 | 个 | 1120 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
290 | 011301001005 | 抹聚合物砂浆 | (1)表面采用聚合物改性水泥砂浆挂网粉刷保护,粉刷厚度为25mm,钢丝网采用50*50目,直径为3mm。 | m2 | 556.175 | 135.04 |  | 0 |  | #REF!
291 | 01B027 | 柱加宽 | (1)柱加宽 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)加固后钢板表面应 | m3 | 10.737 | 743.89 |  | 0 |  | #REF!
|  | 纤维布 | [7 empty] | #REF!
292 | 01B028 | 碳纤维布加固 | (1)200mm宽碳纤维布,共二层 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、粘贴碳纤维片材、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)天棚面 | m2 | 223.667 | 542.94 |  | 0 |  | #REF!
293 | 01B029 | 碳纤维布加固 | (1)200mm宽碳纤维布,共二层 (2)含混凝土基层处理、找平、配胶、涂刷找平胶、粘贴碳纤维片材、涂刷面胶、养护、清理工作面 (3)楼地面 | m2 | 398.859 | 540.91 |  | 0 |  | #REF!
6.3 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
|  | 基础梁 | [7 empty] | #REF!
297 | 010501001009 | 垫层 | (1)垫层 (2)混凝土强度等级:C20 (3)泵送商品混凝土 | m3 | 21.716 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
298 | 010503001010 | 基础梁 | (1)商品混凝土、泵送 (2)C35p8 | m3 | 55.385 | 74.39 |  | 0 |  | #REF!
299 | 011003003002 | 防腐涂料 | (1)地梁表面需设防腐涂层,垫层采用耐腐蚀性材料 | m2 | 583.479 | 15.98 |  | 0 |  | #REF!
|  | 钢筋 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
300 | 010515001107 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢筋HPB300以内(直径6mm | t | 0.045 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
301 | 010515001108 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.966 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
302 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 0.824 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
303 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.395 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
304 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.88 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
305 | 010515001112 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.361 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
306 | 010515001113 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 0.583 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
307 | 010515001114 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径20） | t | 4.532 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
308 | 010515001115 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径22 | t | 0.068 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
309 | 010515001116 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径25 | t | 1.08 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
310 | 010516003016 | 机械连接 | (1)直螺纹连接 | 个 | 98 | 13.73 |  | 0 |  | #REF!
|  | 变形缝 | [7 empty] | #REF!
311 | 010904004002 | 楼（地）面变形缝 | (1)楼面变形缝做法参14J936 3、4/AQ5 | m | 8.7 | 255.07 |  | 0 |  | #REF!
312 | 010902008002 | 屋面变形缝 | (1)平屋面变形缝做法详 12J201 4/A15 4/A16 | m | 39 | 182.17 |  | 0 |  | #REF!
313 | 010903004004 | 墙面变形缝 | (1)内墙、顶棚变形缝做法详 14J936 3/AN1 4/AN1 | m | 26.28 | 127.77 |  | 0 |  | #REF!
314 | 010903004005 | 顶棚变形缝 | (1)内墙、顶棚变形缝做法详 14J936 3/AN1 4/AN1 | m | 8.7 | 127.77 |  | 0 |  | #REF!
315 | 010903004006 | 墙面变形缝 | (1)外墙变形缝14J936 3-4/AQ5 | m | 75 | 196.54 |  | 0 |  | #REF!
|  | 新增 | [7 empty] | #REF!
316 | 010502002003 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 16.711 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
317 | 010402001008 | 砌块墙 | (1)200厚蒸压加气混凝土砌块 (2)砌块强度等级A5.0,专用砂浆砌筑 | m3 | 528.315 | 676.07 |  | 0 |  | #REF!
318 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 2641.575 | 23.08 |  | 0 |  | #REF!
319 | 010405001006 | 砌筑超高增加费 | (1)砌筑超高增加费 | m3 | 206.534 | 17.17 |  | 0 |  | #REF!
320 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | (1) 基层墙体不同材料交界处钉钢丝网一层 | m2 | 1100.002 | 16.02 |  | 0 |  | #REF!
321 | 010503005007 | 过梁 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)商品混凝土 | m3 | 4.276 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
322 | 010507005007 | 压顶 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)商品混凝土 | m3 | 0.89 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
323 | 010503004007 | 圈梁 | (1)圈梁 (2)混凝土强度等级:C25 (3)商品混凝土 | m3 | 15.047 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
324 | 010505003001 | 平板 | (1)平板（风井） (2)混凝土强度等级:C25 (3)商品混凝土 | m3 | 2.777 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
325 | 010606013002 | 零星钢构件 | (1)6.3#槽钢,间距1.2m (2)GL2: HM294x200x8x12 | t | 5.221 | 8205.76 |  | 0 |  | #REF!
326 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限2小时) | m2 | 133.066 | 58.73 |  | 0 |  | #REF!
327 | 010501001010 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)素混回填 | m3 | 2.835 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
6.4 |  | 门窗工程 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
328 | 010802004002 | 防盗门 | (1)钢制防盗门 | m2 | 79.2 | 709.41 |  | 0 |  | #REF!
329 | 010803001003 | 金属卷帘（闸）门 | (1)FJLM7739 (2)铝合金卷帘门 (3)含卷帘门电机 | 樘 | 2 | 9975.2 |  | 0 |  | #REF!
330 | 010802001010 | 金属（塑钢）门 | (1)成品铝合金门 (2)6中透光单银Low-E+12氩气+6透明玻璃 | m2 | 220.77 | 623.58 |  | 0 |  | #REF!
331 | 010802003008 | 钢质防火门 | (1)FM乙 (2)不锈钢乙级防火门,自带闭门器,火灾时自动关闭 (3)含闭门器 (4)含顺位器 (5)含五金配件 | m2 | 57.36 | 2776 |  | 0 |  | #REF!
332 | 010802003009 | 钢质防火门 | (1)FM甲 (2)不锈钢甲级防火门,自带闭门器顺序器,火灾时自动关闭 (3)含闭门器 (4)含顺位器 (5)含五金配件 | m2 | 35.16 | 3133.96 |  | 0 |  | #REF!
333 | 010802001011 | 金属（塑钢）门 | (1)门联窗 (2)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (3)含五金配件、门锁 | m2 | 275.22 | 551.45 |  | 0 |  | #REF!
334 | 010807003005 | 金属百叶窗 | (1)铝合金防雨百叶,外刷浅蓝色漆 (2)干法安装 | m2 | 57.6 | 543.29 |  | 0 |  | #REF!
335 | 010807001010 | 金属窗 | (1)固定窗gc2127 (2)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (3)含五金配件 (4)干法安装 | m2 | 31.32 | 445.8 |  | 0 |  | #REF!
336 | 010807001011 | 金属窗 | (1)上悬组合窗 (2)SC0612 (3)SC0615 (4)SC1533 (5)SC4427 (6)sc1521 (7)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (8)含五金配件 (9)干法安装 | m2 | 9.63 | 496.77 |  | 0 |  | #REF!
337 | 010807001012 | 金属窗 | (1)推拉组合窗 (2)TC1521、TC1809、TC1812、TC1821、TC1824、TC2221、TC3332、TC4521、TC6032 (3)普通铝合金窗框，中空玻璃（6+12空气+6玻璃） (4)含五金配件、门锁 | m2 | 193.92 | 464.52 |  | 0 |  | #REF!
338 | 020509007007 | 门窗框、槛、抱框 | (1)钢附框 | m | 606.1 | 46.88 |  | 0 |  | #REF!
七 |  | AB中庭庭院 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
7.1 |  | 中庭地面拆除及铺装 | [5 empty] | 0 |  | #REF!
|  | A区庭院地面拆除及铺装 | [7 empty] | #REF!
339 | 041001001004 | 拆除路面 | (1)拆除原有硬化地面260mm (2)挖路基碎石及水稳层400mm | m2 | 994.76 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
340 | 010103002039 | 余方弃置 | (1)石渣及混凝土路面外运 (2)外运运距20km | m3 | 457.592 | 55.51 |  | 0 |  | #REF!
|  | B区庭院 | [7 empty] | #REF!
341 | 050101003002 | 砍挖灌木丛及根 | (1)拆除现状绿化 | m2 | 823.98 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
342 | 010101002013 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 362.551 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
343 | 010103002040 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)场内转运3km | m3 | 362.551 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
合计（一+二+三+四+五+六+七） | [7 empty] | 0 |  | #REF!
| 经办： |  | 审核： |  |  |  | 复核：

## 800章 综合楼措施费
赤港服务区项目综合楼措施费工程量清单
单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高控制价 单价 （含3%税） | 综合单价 （含3%税） | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8*6 | 10
一 |  | A区厕所 | [5 empty] | 0 |  | 1897601.72
1.1 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0
1 | 011702033004 | 垫层模板 | (1)基础垫层 | m2 | 10.64 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
2 | 011702001004 | 基础模板 | (1)独立基础、集水坑 | m2 | 52.8 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
3 | 011702002004 | 柱模板 | (1)矩形柱 (2)3.6-6m | m2 | 207.574 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
4 | 011702014004 | 有梁板模板 | (1)有梁板模板 (2)3.6-6m | m2 | 762.757 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
5 | 011702021004 | 栏板模板 |  | m2 | 194.04 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
6 | 011702005005 | 基础梁模板 | (1)基础-0标高 (2)素砼补高 | m2 | 392.63 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
7 | 011702008003 | 圈梁模板 | (1)圈梁模板 (2)3.6m以内 | m2 | 33.01 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
8 | 011702009004 | 过梁模板 | (1)过梁模板 | m2 | 9.758 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
9 | 011702025004 | 其他现浇构件模板 | (1)窗台压顶模板 | m2 | 6.982 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
10 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑脚手架 H大于3.6m | m2 | 880.852 | 34.33 |  | 0 |  | #REF!
11 | 011702023003 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)雨篷、悬挑构件模板 | m2 | 11.4 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
12 | 011703001004 | 垂直运输 | (1)檐口高度:4.5m (2)框架结构 | 项 | 1 |  |  |  |  | #REF!
13 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 (2)建筑物垂直封闭网 | m2 | 453.84 | 28.61 |  | 0 |  | #REF!
二 |  | B区厕所 | [5 empty] | 0
2.1 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0
14 | 011702033005 | 垫层模板 | (1)基础垫层 | m2 | 10.64 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
15 | 011702001005 | 基础模板 | (1)独立基础、集水坑 | m2 | 52.8 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
16 | 011702002005 | 柱模板 | (1)矩形柱 (2)3.6-6m | m2 | 207.574 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
17 | 011702014005 | 有梁板模板 | (1)有梁板模板 (2)3.6-6m | m2 | 762.757 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
18 | 011702021005 | 栏板模板 |  | m2 | 194.04 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
19 | 011702005006 | 基础梁模板 | (1)基础-0标高 (2)素砼补高 | m2 | 392.63 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
20 | 011702008004 | 圈梁模板 | (1)圈梁模板 (2)3.6m以内 | m2 | 33.01 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
21 | 011702009005 | 过梁模板 | (1)过梁模板 | m2 | 9.758 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
22 | 011702025005 | 其他现浇构件模板 | (1)窗台压顶模板 | m2 | 6.982 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
23 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑脚手架 H大于3.6m | m2 | 880.852 | 34.33 |  | 0 |  | #REF!
24 | 011702023004 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)雨篷、悬挑构件模板 | m2 | 11.4 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
25 | 011703001005 | 垂直运输 | (1)檐口高度:4.5m (2)框架结构 | 项 | 1 |  |  |  |  | #REF!
26 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 (2)建筑物垂直封闭网 | m2 | 453.84 | 28.61 |  | 0 |  | #REF!
三 |  | A区庭院 | [5 empty] | 0
3.1 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0
27 | 011702033006 | 垫层模板 | (1)基础垫层 | m2 | 50.51 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
28 | 011702001006 | 基础模板 | (1)独立基础、集水坑 | m2 | 90.478 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
29 | 011702005007 | 基础梁模板 | (1)矩形基础梁 | m2 | 121.604 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
四 |  | B区庭院 | [5 empty] | 0
4.1 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0
30 | 011702033007 | 垫层模板 | (1)基础垫层 | m2 | 50.51 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
31 | 011702001007 | 基础模板 | (1)独立基础、集水坑 | m2 | 90.478 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
32 | 011702005008 | 基础梁模板 | (1)矩形基础梁 | m2 | 121.604 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
五 |  | A区综合楼改造 | [5 empty] | 0
5.1 |  | 加固 | [5 empty] | 0
33 | 011702006001 | 梁模板 | (1)3.6m以内 (2)板下加梁 | m2 | 159.86 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
34 | 011702006002 | 梁模板 | (1)3.6m-6m (2)梁加大 | m2 | 103.75 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
35 | 011702002006 | 柱模板 | (1)柱加宽模板 | m2 | 14.218 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
5.2 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0
36 | 011702033008 | 垫层模板 | (1)基础垫层 | m2 | 76.94 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
37 | 011702005009 | 基础梁模板 | (1)基础梁 | m2 | 369.515 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
38 | 011702002007 | 柱模板 | (1)矩形柱 (2)3.6-6m | m2 | 450.74 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
39 | 011702014006 | 有梁板模板 | (1)有梁板模板 (2)3.6-6m | m2 | 2129.468 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
40 | 011702023005 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)雨篷、悬挑构件模板 | m2 | 8.64 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
41 | 011702006003 | 梁模板 | (1)单梁模板 (2)3.6-6m | m2 | 155.59 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
42 | 011702021006 | 栏板模板 | (1)矩形 | m2 | 612.36 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
43 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑脚手架 H大于3.6m | m2 | 4730.77 | 34.33 |  | 0 |  | #REF!
44 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑脚手架 H3.6m以内 | m2 | 298.461 | 34.33 |  | 0 |  | #REF!
45 | 011702008005 | 圈梁模板 | (1)圈梁模板 (2)3.6m以内 | m2 | 219 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
46 | 011702008006 | 圈梁模板 | (1)地圈梁模板 | m2 | 24.705 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
47 | 011702009006 | 过梁模板 | (1)过梁模板 | m2 | 51.811 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
48 | 011702025006 | 其他现浇构件模板 | (1)窗台压顶模板 | m2 | 32.303 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
49 | 011702001008 | 基础模板 | (1)设备基础 | m2 | 4.9 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
50 | 011703001006 | 垂直运输 | (1)垂直运输 (2)二层加建部分结构主体 (3)框架结构 | 项 | 1 |  |  |  |  | #REF!
51 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外墙扣件式钢管脚手架 (2)建筑物高度30m以内 (3)建筑物垂直封闭网 (4)用于旧物加层及外立面装饰 | m2 | 4137.111 | 28.61 |  | 0 |  | #REF!
六 |  | B区综合楼改造 | [5 empty] | 0
6.1 |  | 加固 | [5 empty] | 0
|  | 扩大加固 | [7 empty] | #REF!
52 | 011702002008 | 柱模板 | (1)支撑高度:<6m (2)构件形状:矩形 | m2 | 51.985 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
53 | 011702006004 | 梁模板 | (1)3.6m以内 (2)板下加梁 | m2 | 309.696 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
54 | 011702006005 | 梁模板 | (1)3.6m-6m (2)梁加大 | m2 | 18.739 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
55 | 011702014007 | 有梁板模板 | (1)有梁板模板 (2)3.6-6m | m2 | 83.256 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
56 | 011702011002 | 墙模板 | (1)<3.6m | m2 | 90.882 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
57 | 011702002009 | 柱模板 | (1)柱加宽模板 | m2 | 53.685 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
6.2 |  | 一般土建 | [5 empty] | 0
58 | 011702033009 | 垫层模板 | (1)基础垫层 | m2 | 101.968 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
59 | 011702005010 | 基础梁模板 | (1)基础梁 | m2 | 460.782 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
60 | 011701002007 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外墙扣件式钢管脚手架 (2) 建筑物高度30m以内 (3)建筑物垂直封闭网 | m2 | 3517.268 | 28.61 |  | 0 |  | #REF!
|  | 新增 | [7 empty] | #REF!
61 | 011702003003 | 构造柱模板 |  | m2 | 189.583 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
62 | 011702009007 | 过梁模板 | (1)过梁模板 | m2 | 63.875 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
63 | 011702025007 | 其他现浇构件模板 | (1)窗台压顶模板 | m2 | 8.9 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
64 | 011702008007 | 圈梁模板 | (1)地圈梁模板 | m2 | 173.658 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
65 | 011702016001 | 平板模板 | (1)<3.6m | m2 | 23.253 | 131.61 |  | 0 |  | #REF!
66 | 011701003008 | 砌筑脚手架 | (1)砌筑脚手架 H大于3.6m | m2 | 3266.036 | 34.33 |  | 0 |  | #REF!
七 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 26754 |  | 0
八 |  | 施工扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 | 26744 |  | 0
合计（一+二+三+四+五+六+七+八） | [7 empty] | 0 |  | #REF!

## 800章 广场部分
赤港服务区项目广场工程量清单
单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高控制价 单价 （含3%税） | 综合单价 （含3%税） | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8*6 | 10
一 |  | 广场室外景观 | [5 empty] | 0
1.1 |  | 拆除 | [5 empty] | 0
1 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | (1)拆除现状绿化 | m2 | 21149.96 | 2.29 |  | 0 |  | #REF!
2 | 010101002004 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 13958.974 | 3.43 |  | 0 |  | #REF!
3 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)场内转运3KM | m3 | 8575.859 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
4 | 010103002027 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)场地多余土外弃，外弃20KM | m3 | 5383.115 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
5 | 01B002 | 整体拆除 | (1)拆除现状建筑及消防水池 (2)拆除垃圾外运10KM | m2 | 4466.85 | 80.11 |  | 0 |  | #REF!
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除现状铺砖 | m2 | 968.631 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
7 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)拆除广场铺装外弃 (2)外运20km | m3 | 397.139 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
8 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)需拆除原有路面 (2)挖路基碎石 | m2 | 5791.08 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
9 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)石渣及混凝土路面外运 (2)外弃运距20km | m3 | 3822.11 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
10 | 01B003 | 拆除隔离栅 | (1)拆除隔离栅及外运 | m | 472 | 5.72 |  | 0 |  | #REF!
11 | 01B004 | 拆除排水沟 | (1)拆除排水沟及外运 | m | 127 | 45.78 |  | 0 |  | #REF!
12 | 01B005 | 水渠清理长度125米,宽度5米 | (1)水渠清理长度125米,宽度5米及外运 | m | 125 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
13 | 01B006 | 拆除构筑物 | (1)拆除高杆灯 (2)含外运 | 个 | 15 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
14 | 01B007 | 拆除构筑物 | (1)标志牌 (2)含外运 | 个 | 22 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
15 | 01B008 | 拆除构筑物 | (1)标志牌 (2)含外运 | 个 | 15 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
16 | 01B009 | 拆除构筑物 | (1)宣传牌 (2)含外运 | 个 | 7 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
17 | 01B010 | 拆除构筑物 | (1)花架 (2)含外运 | 个 | 3 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
1.2 |  | 广场铺装 | [5 empty] | 0
600X300花岗岩
18 | 040202011001 | 碎石 | (1)200厚水泥稳定石屑 (2)素土夯实,密实度≥95 | m2 | 3001.37 | 77.82 |  | 0 |  | #REF!
19 | 040305001001 | 垫层 | (1)200厚C30混凝土结构层 | m3 | 600.274 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
20 | 040203008001 | 块料面层 | (1)40厚600X300花岗岩 (2)G664 火烧芝麻灰（白） | m2 | 3001.37 | 199.18 |  | 0 |  | #REF!
透水混凝土砖路面
21 | 040202011002 | 碎石 | (1)200厚开级配水泥稳定碎石 (2)100厚开级配碎石路基碾压,密实度≥93% | m2 | 884.1 | 77.82 |  | 0 |  | #REF!
22 | 040203008002 | 块料面层 | (1)80厚透水混凝土路面砖,缝宽5,粗砂扫缝,洒水封缝 (2)30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)垫层 | m2 | 884.1 | 150.7 |  | 0 |  | #REF!
新增混凝土地面做法
23 | 040202011003 | 碎石 | (1)200厚5%水泥稳定集配碎石基层 (2)200厚级配碎石垫层 (3)素土夯实,夯实度≥95% | m2 | 22140 | 77.82 |  | 0 |  | #REF!
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)260厚C35水泥混凝土面层(抗弯拉强度不小于4.5MPa) (2)伸缝、缩缝做法可参12J003 A、B/C5 | m2 | 22140 | 198.4 |  | 0 |  | #REF!
小车停车位与人行道衔接大样
25 | 040203008003 | 块料面层 | (1)200×100×50透水砖 (2)30厚中砂找平 (3)素土夯实,夯实度≥95% (4)原混凝土路面 | m2 | 626.4 | 77.82 |  | 0 |  | #REF!
26 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | (1)透水砖上铺3厚砖红色环氧树脂涂层面层(面层3~4道), (2)设3厚环氧腻子树脂超细找平层 | m2 | 626.4 | 114.09 |  | 0 |  | #REF!
修复官网破损地面工程量
27 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)260厚C35水泥混凝土面层(抗弯拉强度不小于4.5MPa) (2)伸缝、缩缝做法可参12J003 A、B/C5 (3)暂估工程量 | m2 | 7800 | 193.67 |  | 0 |  | #REF!
28 | 040202011004 | 碎石 | (1)200厚5%水泥稳定集配碎石基层 (2)200厚级配碎石垫层 (3)素土夯实,夯实度≥95% | m2 | 7800 | 77.82 |  | 0 |  | #REF!
29 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)需拆除原有路面260mm (2)挖路基碎石及水稳 | m2 | 7800 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
30 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)挖除路基基层外运 (3)外运运距20km | m3 | 5148.001 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
修复地面-病害修复 50%方案1,50%方案2
31 | 041001001003 | 拆除路面 | (1)拆除原有混凝土路面 | m2 | 3153.1 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
32 | 080102001001 | 挖石方 | (1)拆除碎石基层 | m3 | 630.62 | 22.89 |  | 0 |  | #REF!
33 | 040202011006 | 碎石 | (1)200厚5%水泥稳定集配碎石基层 (2)200厚级配碎石垫层 (3)素土夯实,夯实度≥95% | m2 | 1576.55 | 77.82 |  | 0 |  | #REF!
34 | 040203007003 | 水泥混凝土 | (1)260厚C35水泥混凝土面层(抗弯拉强度不小于4.5MPa) (2)伸缝、缩缝做法可参12J003 A、B/C5 | m2 | 3153.1 | 198.4 |  | 0 |  | #REF!
35 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)挖除路基基层外运 (3)外运运距20km | m3 | 1450.426 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
36 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)传力杆HPB300φ30，l=45cm (2)拉杆采用长70cm，直径14cm，间距80cm的螺纹筋 | t | 8.111 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
1.3 |  | 挡土墙 | [5 empty] | 0
37 | 010504004001 | 挡土墙 | (1)悬臂式挡土墙 (2)C30混凝土 (3)高3米以内 (4)含模板安拆 | m3 | 163.8 | 515 |  | 0 |  | #REF!
38 | 010504004002 | 挡土墙 | (1)悬臂式挡土墙 (2)C30混凝土 (3)高3米以外 (4)含模板安拆 | m3 | 379.2 | 515 |  | 0 |  | #REF!
39 | 040305001003 | 垫层 | (1)悬臂式挡土墙 (2)C15垫层混凝土 (3)含模板安拆 | m3 | 90.42 | 60.66 |  | 0 |  | #REF!
40 | 010103001006 | 回填方 | (1)挡土墙后回填土 | m3 | 3750 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
41 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 0.342 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
42 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 3.212 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
43 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 14.855 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
44 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 40.65 | 1144.44 |  | 0 |  | #REF!
45 | 010101003009 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 444.24 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
46 | 010103001028 | 回填方 | (1)素土夯实，压实系 | m3 | 118.8 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
47 | 010103002041 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)场内转运3km | m3 | 307.688 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
1.4 |  | 其他 | [5 empty] | 0
截水沟做法1
48 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)C20混凝土沟身 (2)100厚水泥稳定石屑 (3)素土夯实,密实度≥95 (4)200*300 (5)内侧20厚1:2.5水泥砂浆 (6)热镀锌角钢L60*6 (7)成品不锈钢板篦子 (8)含模板 (9)详截水沟做法 | m | 100 | 543.61 |  | 0 |  | #REF!
49 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 82.5 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
50 | 010103001007 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 37.5 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
51 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)余方弃置 (2)场内转运3km | m3 | 39.397 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
排水沟200*150
52 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | (1)C20混凝土沟身 (2)100厚水泥稳定石屑 (3)素土夯实,密实度≥95 (4)200*150 (5)内侧20厚1:2.5水泥砂浆 (6)热镀锌角钢L60*6 (7)成品不锈钢板篦子 (8)含模板 | m | 250.783 | 543.61 |  | 0 |  | #REF!
53 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 140.438 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
54 | 010103001008 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 75.235 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
55 | 010103002012 | 余方弃置 | (1)余方弃置 (2)场内转运3km | m3 | 53.961 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
排水沟300*200
56 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | (1)C20混凝土沟身 (2)100厚水泥稳定石屑 (3)素土夯实,密实度≥95 (4)300*200 (5)内侧20厚1:2.5水泥砂浆 (6)热镀锌角钢L60*6 (7)成品不锈钢板篦子 (8)含模板 | m | 81.06 | 543.61 |  | 0 |  | #REF!
57 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 54.715 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
58 | 010103001009 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 27.56 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
59 | 010103002013 | 余方弃置 | (1)余方弃置 (2)场内转运3km | m3 | 23.037 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
排水沟400*400
60 | 040201022004 | 排水沟、截水沟 | (1)C20混凝土沟身 (2)100厚水泥稳定石屑 (3)素土夯实,密实度≥95 (4)400*400 (5)内侧20厚1:2.5水泥砂浆 (6)热镀锌角钢L60*6 (7)成品不锈钢板篦子 (8)含模板 | m | 599.715 | 543.61 |  | 0 |  | #REF!
61 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 623.704 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
62 | 010103001010 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 269.872 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
63 | 010103002014 | 余方弃置 | (1)余方弃置 (2)场内转运3km | m3 | 313.506 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
排水沟600*800
64 | 040201022005 | 排水沟、截水沟 | (1)C20混凝土沟身 (2)100厚水泥稳定石屑 (3)素土夯实,密实度≥95 (4)600*800 (5)内侧20厚1:2.5水泥砂浆 (6)热镀锌角钢L60*6 (7)成品不锈钢板篦子 (8)含模板 | m | 1782.73 | 543.61 |  | 0 |  | #REF!
65 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 3369.36 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
66 | 010103001011 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 659.61 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
67 | 010103002015 | 余方弃置 | (1)余方弃置 (2)场内转运3km | m3 | 2611.187 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
立道牙做法一
68 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)300厚900×200芝麻灰火烧面花岗岩立道牙(转弧处为300厚300×200芝麻灰火烧面花岗岩) (2)30厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)150厚C20混凝土垫层 (4)200厚碎石垫层 (5)素土夯实≥95% (6)立道牙做法1 (7)含模板 | m | 2588.275 | 147.08 |  | 0 |  | #REF!
立道牙做法二
69 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)300厚900×200芝麻灰火烧面花岗岩立道牙(转弧处为300厚300×200芝麻灰火烧面花岗岩) (2)30厚1:3水泥砂浆粘结层 (3)150厚C20混凝土垫层 (4)200厚碎石垫层 (5)素土夯实≥95% (6)立道牙做法二 (7)含模板 | m | 1046.929 | 113.58 |  | 0 |  | #REF!
小车停车位与人行道衔接大样
70 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)300厚900×200芝麻灰火烧面花岗岩立道牙 (2)30厚1:3水泥砂浆粘结层 | m | 696 | 105.05 |  | 0 |  | #REF!
车挡
71 | 080505003001 | 车挡 | (1)成品车挡 (2)小车停车位 (3)54cm*14cm*9.5cm | 个 | 634 | 40.04 |  | 0 |  | #REF!
挡墙上设混凝土花池
72 | 050307016001 | 花池 | (1)外墙涂料 (2)C15混凝土 垫层 (3)C20混凝土池身，直径6@200双向 (4)泄水孔100x100间距2米 (5)碎砾石堆直径≥400间距2米 | m | 156 | 752.52 |  | 0 |  | #REF!
新建隔离栅大样
73 | 011701014001 | 新建隔离栅 | (1)新建隔离栅1.916m (2)直径48钢管立柱 | m | 3159 | 123.56 |  | 0 |  | #REF!
74 | 010501007001 | 杯型基础 | (1)新建隔离栅l立柱基础 | m3 | 96.593 | 427.51 |  | 0 |  | #REF!
75 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 525.893 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
76 | 010103001018 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 429.3 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
77 | 010103002025 | 余方弃置 | (1)余方弃置 (2)场内转运3km | m3 | 32.445 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
成品垃圾房
78 | 01B035 | 成品垃圾房 | (1)成品垃圾房 (2)24㎡ | 个 | 2 | 40055.56 |  | 0 |  | #REF!
1.5 |  | 标识标牌 | [5 empty] | 0
79 | 040205006001 | 标线 | (1)分界线 (2)热熔型标线 | m2 | 1845.728 | 30.44 |  | 0 |  | #REF!
80 | 040205006002 | 标线 | (1)横道线 (2)热熔型标线 | m2 | 2034.293 | 63.46 |  | 0 |  | #REF!
81 | 040205007001 | 标记 | (1)直行箭头 (2)白色反光热熔型 (3)规格尺寸：4.5m长 (4)具体详设计图纸 | 个 | 70 | 63.29 |  | 0 |  | #REF!
82 | 040205007002 | 标记 | (1)直行转向箭头 (2)白色反光热熔型 (3)规格尺寸：4.5m长 (4)具体详设计图纸 | 个 | 22 | 155.85 |  | 0 |  | #REF!
83 | 040205007003 | 标记 | (1)转向箭头 (2)白色反光热熔型 (3)规格尺寸：4.5m长 (4)具体详设计图纸 | 个 | 34 | 81.88 |  | 0 |  | #REF!
84 | 040205007004 | 标记 | (1)左转右转箭头 (2)白色反光热熔型 (3)规格尺寸：4.5m长 (4)具体详设计图纸 | 个 | 5 | 128.87 |  | 0 |  | #REF!
85 | 040308005001 | 油漆 | (1)危化车停车位内满铺红色涂料 (2)畜牧车停车位内满铺绿色涂料 | m2 | 1686.53 | 24.6 |  | 0 |  | #REF!
86 | 040205004001 | 标志板 | (1)指示标志 (2)规格：2000*480mm (3)外墙铝塑板（代号WFCA），板厚4mm，铝板厚0.5mm (4)Ⅳ类反光膜 (5)具体设计详图纸大样 | 块 | 1 | 627.85 |  | 0 |  | #REF!
87 | 040205004002 | 标志板 | (1)指示标志 (2)规格：2000*870mm (3)外墙铝塑板（代号WFCA），板厚4mm，铝板厚0.5mm (4)Ⅳ类反光膜 (5)具体设计详图纸大样 | 块 | 7 | 1105.8 |  | 0 |  | #REF!
88 | 040205004003 | 标志板 | (1)指示标志 (2)规格：2000*1260mm (3)外墙铝塑板（代号WFCA），板厚4mm，铝板厚0.5mm (4)Ⅳ类反光膜 (5)具体设计详图纸大样 | 块 | 4 | 1567.47 |  | 0 |  | #REF!
89 | 040205004004 | 标志板 | (1)停车位标志 (2)规格：1500*1500+1500*600mm (3)外墙铝塑板（代号WFCA），板厚4mm，铝板厚0.5mm (4)Ⅳ类反光膜 (5)具体设计详图纸大样 | 块 | 15 | 1793.96 |  | 0 |  | #REF!
90 | 040205004005 | 标志板 | (1)标识牌(2)规格：1500×1500+1500×600+1500×600 (3)外墙铝塑板（代号WFCA），板厚4mm，铝板厚0.5mm (4)Ⅳ类反光膜 (5)具体设计详图纸大样 | 块 | 2 | 2206.42 |  | 0 |  | #REF!
91 | 040205004006 | 标志板 | (1)附着式Φ800 (2)外墙铝塑板（代号WFCA），板厚4mm，铝板厚0.5mm (3)Ⅳ类反光膜 (4)具体设计详图纸大样 | 块 | 2 | 384.23 |  | 0 |  | #REF!
92 | 040205005001 | 视线诱导器 | (1)Φ800球面镜 | 只 | 2 | 124.55 |  | 0 |  | #REF!
调整
93 | 040205004007 | 标志板调整 | (1)调整标识牌 (2)单柱式规格:1200*1300+1200*800 现状标牌移位,单柱式改为附着式 (3)单柱式规格:1200*1300+1200*800 现状标牌移位,版面箭头调整 (4)单柱式规格:Φ600+660*310+Φ600 现状标牌移位 (5)单柱式规格:660*310 (6)单柱式规格:Φ600+Φ600 2个现状标牌移位,并共用其中一个牌的立柱 禁令标牌在上,限速标牌在下,板底距地不小于1.5m (7)单柱式规格:Φ600 单柱式改为附着式 | 项 | 1 | 1495.78 |  | 0 |  | #REF!
94 | 040205003001 | 标杆 | (1)单立柱（做法详图纸） (2)钢管立柱柱φ159mm×4.5mm×4100mm (3)热浸镀锌防锈 (4)20cm的砂砾垫层 (5)预拌C30混凝土基础 (6)预埋件等 (7)基础现浇φ10mm以内HPB300钢筋，φ10mm以外HRB400钢筋 (8)具体设计详图纸大样 (9)含模板 | 根 | 15 | 2703.35 |  | 0 |  | #REF!
95 | 040205003002 | 标杆 | (1)单柱2000*870标识（做法详图纸） (2)钢管立柱柱φ89mm×4.5mm×2970mm (3)热浸镀锌防锈 (4)20cm的砂砾垫层 (5)预拌C30混凝土基础 (6)预埋件等 (7)基础现浇φ10mm以内HPB300钢筋，φ10mm以外HRB400钢筋 (8)具体设计详图纸大样 (9)含模板 | 根 | 6 | 2293.85 |  | 0 |  | #REF!
96 | 040205003003 | 标杆 | (1)单柱Φ800标识（做法详图纸） (2)钢管立柱柱φ89mm×4.5mm×2900mm (3)热浸镀锌防锈 (4)20cm的砂砾垫层 (5)预拌C30混凝土基础 (6)预埋件等 (7)基础现浇φ10mm以内HPB300钢筋，φ10mm以外HRB400钢筋 (8)具体设计详图纸大样 (9)含模板 | 根 | 2 | 767.4 |  | 0 |  | #REF!
97 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:详地勘报告 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 99.168 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
98 | 040103001001 | 填方 | (1)填方来源、运距:原土 (2)密实度要求:按设计及相关规范 | m3 | 54.528 | 10.3 |  | 0 |  | #REF!
99 | 010103002016 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)场内转运3km | m3 | 36.802 | 11.44 |  | 0 |  | #REF!
1.6 |  | 艺术装置施工图 | [5 empty] | 0
100 | 01B011 | 背景墙1 | (1)背景墙1 (2)2厚白色不锈钢面板 (3)5厚耐候钢板 (4)白色PVC材质 (5)含墙面艺术字 (6)含凳子 (7)含标牌 (8)详背景墙1大样图 | 项 | 1 | 55768.63 |  | 0 |  | #REF!
101 | 01B012 | 背景墙2 | (1)背景墙2 (2)2厚白色不锈钢面板 (3)5厚耐候钢板 (4)白色PVC材质 (5)含墙面艺术字 (6)含凳子 (7)含标牌 (8)M7.5水泥砂浆砌砖MU10非粘土砖 (9)100厚C20混凝土垫层，含模板 (10)100厚级配碎石垫层 (11)素土夯实 (12)详背景墙2大样图 | 项 | 1 | 24763.67 |  | 0 |  | #REF!
102 | 040205004008 | 标志板 | (1)出入口导视牌 (2).5厚耐候钢板 (3)2厚深灰色不锈钢板 (4)白色PVC材质 (5)造型详图纸 (6)C20素混垫层，含模板 (7)C30基础，含模板 (8)钢板180x180x10 (9)c8@200箍筋 | 块 | 4 | 1261.58 |  | 0 |  | #REF!
103 | 040205004009 | 打卡点1,2打卡框 | (1)打卡点1,2 (2)5厚耐候钢板2厚深灰色不锈钢板 (3)白色PVC材质 (4)造型详图纸 | 块 | 4 | 1381.84 |  | 0 |  | #REF!
合计（一） | [7 empty] | 0 |  | #REF!

## 800章 广场措施费
赤港服务区项目广场措施费工程量清单
单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 最高控制价 单价 （含3%税） | 综合单价 （含3%税） | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8*6 | 10
一 |  | 广场室外景观 | [5 empty] | 0
1.1 |  | 拆除 | [5 empty] | 0
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)挖掘机 (2)推土机 | 项 | 1 | 30103.35 |  | 0
1.2 |  | 其他 | [5 empty] | 0
2 | 011702001003 | 基础模板 | (1)新建隔离栅l立柱基础 | m2 | 858.6 | 131.61 |  | 0
二 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1 | 53051 |  | 0
三 |  | 施工扬尘防治措施费 |  | 项 | 1 | 8703 |  | 0
合计（一+二+三） | [7 empty] | 0

## 安全文明施工费
赤港服务区项目安全文明施工费
单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 总价 | 备注
一 |  | 安全生产费 |  | 元 |  | 795977 | 不可竞争性费用